ПАСПОРТ

объекта социальной инфраструктуры

Автономное Учреждение Дошкольного образования « детский сад Солнышко Уватского муниципального района»

(полное юридическое наименование объекта)

1. Адрес: Тюменская область, район (город)  Уватский

населенный пункт  пос. Туртас                                                                               ул.  Победы  , № д.  7, № корп. _________, тел. 8 (34561) 25-2-27                , адрес эл. почты  turtac@mail.ru

2. Ведомственная принадлежность:

3. Вид деятельности  дошкольное образование предшествующее начальному общему образованию

4. Форма собственности объекта муниципальная

(муниципальная, вневедомственная, частная и т.д.)

5. Размещение объекта (нужное отметить):

( Отдельное здание;

( Встроенное (пристроенное) здание.

6. Количество этажей в здании 2 ;

7. № этажа в здании, которое занимает юридическое лицо 1,2 ;

8. Год постройки здания  1989;

9. Год проведения последнего капитального ремонта 2008;

10. Объем предоставляемых услуг   383 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (ДЛЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Крыльцо или входная площадка: |  |  |  |
|  | Высота площадки | Норматив не установлен | 70 см |  |
|  | Поручни | Наличие (один или два) | Имеются в наличии 2 |  |
|  | Поручни при высоте площадки более 0,45 м. | Наличие (один или два) | Имеются в наличии 2 |  |
|  | Навес | Наличие | отсутствует | Установить навес |
|  | Водоотвод | Наличие | отсутствует | Установить водоотвод |
|  | Подогрев | Наличие | Отсутствует, установить не позволяет конструкция |  |
|  | Покрытие | Должно быть твердым, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% | соответствует |  |
|  | Тамбуры и тамбур-шлюзов | Наличие Глубина - не менее 1,8 м.. В жилых зданиях – не менее 1,5 м. при ширине не менее 2,2 м. | Имеется ( глубина 2 м, ширина 1,5м) |  |
|  | Дренажные и водосборные решетки | Наличие Должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. | Отсутствуют, невозможно подвести коммуникации |  |
|  | Подъемные платформы, лифты | Наличие | Отсутствуют, установить не позволяет конструкция здания |  |
| 1.2 | Лестница наружная: |  |  |  |
|  | Нескользящее покрытие | Наличие | имеется |  |
|  | Ширина марша лестниц: | Не менее 1,35 м. При ширине марша лестницы 2,5 м. и более наличие поручней | Соответствует норме |  |
|  | Ширина проступей лестниц | Не менее 0,3 м. При наличии перепадах рельефа ширина – не менее 0,4 м. | Соответствует норме |  |
|  | Высота подъема ступеней | Не более 0,15 м. При наличии перепадах рельефа ширина – не менее 0,12 м. | соответствует |  |
|  | Уклон лестницы | Не более 1:2 | соответствует |  |
|  | Закругление ребра ступени с радиусом не более 0,05 м. | Наличие | имеется |  |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|  | Ступени | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью | Состояние неудовлетворительное, имеются расколы, трещины, выбоины | Ремонт ступеней |
|  | Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша) | Наличие | Единообразная геометрия ступеней имеется |  |
|  | Бортики по краям марша не менее 0,02 м., если не соприкасается со стеной | Наличие | отсутствуют | Установить бортики |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м. и более | Наличие | - | - |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина | Не менее 0,6 м. | отсутствует | Установить рельефную полосу |
|  | Завершающая часть поручня перил должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса | На 0,3 м. | Соответствует норме |  |
| 1.3. | Пандус наружный: |  | отсутствует | Установить пандус |
|  | Поручни | Наличие | - | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | Не менее 1,0 м., в остальных случаях – принимать по ширине полосы движения 1,8 м. | - | - |
|  | Высота одного подъема (марша) | Не должна превышать 0,8 м. при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. | - | - |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | При прямом движении или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. | - | - |
|  | Конструкция пандуса | Несущие конструкции пандусов должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конструкций помещений пандусов - не менее R120. | - | - |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|  | Бортики у пандусов | Высота не менее – 0,05 м. по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м. для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | - | - |
|  | Нескользящее покрытие | Наличие | - | - |
|  | Рельефная и или контрастно окрашенная поверхность перед пандусом, ширина | Не менее 0,6 м. | - |  |
|  | Световые маячки перед пандусом | Наличие | - | - |
| 1.4. | Двери наружные: |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов и проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | Не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м. ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. | соответствуют |  |
|  | Дверные проемы | Не должны иметь пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м. | соответствуют |  |
|  | Противоударная полоса, высота от уровня пола | Не менее 0,3 м. | отсутствует | установить противоударную полосу |
|  | Прозрачная смотровая противоударная панель, высота от уровня пола | 0,3 - 0,9 м. | отсутствует, | Установить прозрачную смотровую панель |
|  | Вращающиеся двери и турникеты | Не допускается | Не допускаются |  |
|  | Задержка автоматического закрывания дверей | Не менее 5 с. | Отсутствуют, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» | Наличие | Отсутствуют, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей из ударопрочного материала - высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., высота от уровня пола | Не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. | отсутствует | Выполнить контрастную маркировку |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|  | Форма дверной ручки П-образная, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | Наличие | отсутствует | Установить дверную ручку П- образной формы |
|  | Рельефная и или контрастно окрашенная поверхность перед пандусом, ширина | Не менее 0,6 м. | - |  |
|  | Доводчик | Наличие | имеются |  |
| 1.5. | Двери внутренние ( |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), Автоматические раздвижные (А) | Наличие | Имеются (Р) |  |
|  | Ширина дверных проемов и проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | Не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м. ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. | имеются |  |
|  | Дверные проемы | Не должны иметь пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м. | соответствуют |  |
|  | Задержка автоматического закрывания дверей | Не менее 5 с. | Отсутствуют, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». | Наличие | отсутствуют | установить петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей из ударопрочного материала - высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., высота от уровня пола | Не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. | отсутствует | выполнить яркую контрастную маркировку |
|  | Форма дверной ручки П-образная, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | Наличие | отсутствуют | установить дверную ручку П- образной формы |
|  | Рельефная и или контрастно окрашенная поверхность перед пандусом, ширина | Не менее 0,6 м. | - |  |
|  | Доводчик | Наличие | имеются |  |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Коридоры/холлы/галереи и др.: |
|  | Ширина пути движения: - при движении кресло-коляски в одном направлении - при встречном движении - в помещении с оборудованием и мебелью | Не менее – 1,5 м. Не менее – 1,8 м. Не менее – 1,2 м. | соответствует |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | Не менее 2,0 м. | Не соответствует, расширить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски | Не менее 1,2 м., при открывании «к себе» - не менее 1,5 м. при ширине не менее 1,5 м. | соответствует |  |
|  | Закругление краев конструктивных вертикальных элементов | Наличие | соответствуют |  |
|  | Выступы в зоне движения (на высоте от 0,7 м. до 2,0 м. от уровня пола) | Не более 0,1 м. | соответствует |  |
|  | Выступы для устройств, указателей на отдельно стоящей опоре | Не более 0,3 м. | Отсутствует, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Нависающие предметы | Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементам внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м., следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п. | отсутствуют |  |
|  | Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина | 0,6 м. (допускаются световые маячки) | отсутствует | выполнить контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина |
|  | Ковровые покрытия | Не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. | Не допускается применение ворсовых ковров |  |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 2.2. | Лестница междуэтажная №_____ |
|  | Ширина марша лестниц: | Не менее 1,35 м. При ширине марша лестницы 2,5 м. и более наличие поручней | Соответствует |  |
|  | Ширина проступей лестниц | Не менее 0,3 м. | соответствует |  |
|  | Высота подъема ступеней | Не более 0,15 м. | соответствует |  |
|  | Уклон лестницы | Не более 1:2 | соответствует |  |
|  | Закругление ребра ступени с радиусом не более 0,05 м. | Наличие | имеется |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша) | Наличие | имеется |  |
|  | Бортики по краям марша не менее 0,02 м., если не соприкасается со стеной | Наличие | отсутствуют | установить |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина | Не менее 0,6 м. | отсутствуют | выполнить рельефную полоса перед маршем вверху и внизу, |
|  | Завершающая часть поручня перил должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса | На 0,3 м. | соответствует |  |
|  | Рельефное обозначение номера этажа на поручне Размеры цифр | Наличие Ширина - не менее 0,01 м. Высота – не менее 0,015 м. Высота рельефа цифр – не менее 0,002 м. | отсутствует | Выполнить рельефное обозначение номера этажа |
| Вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуг |
| 2.3. | Лифты и подъемники: |
|  | Лифт, подъемная платформа | Наличие | Отсутствует, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Количество лифтов | Согласно СНиПу 35-01-2001 |  |  |
|  | Кабина: - Ширина - Глубина - Шириной дверного проема - Поручни - Задержка автоматического закрывания дверей | Не менее 1,1 м. Не менее 1,4 м. Не менее 0,9 м. Наличие Не менее 5 с. |  |  |
|  | Тамбур-шлюз в подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта | Наличие |  |  |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|  | Световая и звуковая сигнализация | Должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на кресло-колясках. |  |  |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером, дежурным или наличие кнопки звонка | Наличие |  |  |
|  | Установка подъемных платформ | Согласно ГОСТу Р 51630-2000 |  |  |
|  | Аварийное освещение | Наличие |  |  |
|  | Выход из подъемника | На уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого помещения инвалидами |  |  |
| 2.4. | Площадка перед лифтом: |
|  | Габариты, ширина*глубина | Не менее 0,15*0,15 м. |  |  |
|  | Световая и звуковая информация о движении лифта | Наличие |  |  |
|  | Номер этажа напротив лифта | Наличие |  |  |
|  | Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | Наличие |  |  |

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Помещения различного функционального назначения: |
|  | Зона для маневрирования кресло-коляски, ширина*глубина | Не менее 0,15*0,15 м. | соответствует |  |
|  | Ширина проема двери в свету | Не менее 0,9 м. | соответствует |  |
|  | Зоны отдыха (на каждом этаже) | Наличие | Отсутствует, оборудовать не позволяет конструкция здания |  |
| 3.2. | Обслуживание в кабинете: № __группа____ |
|  | Ширина проема двери в свету | Не менее 0,9 м. | соответствует |  |
|  | Зона для кресло-коляски, ширина*глубина | Не менее 0,15*0,15 м. | соответствует |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | Не более 0,8 м. над уровнем пола |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
| 3.3. | Зрительный зал: |  |  |  |
|  | Расстояние от места пребывания инвалида до эвакуационного выхода в коридор, фойе, | Не более 40 м. | соответствует |  |
|  | Ширина проходов для свободного проезда кресло-коляски | 0,9 м. | соответствует |  |
|  | Места для инвалидов в кресло-колясках в зале с числом мест 800 и более | В одном месте не более трех | - |  |
|  | Площадка шириной в свету для зрителей на кресло-колясках перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда | Не менее 1,8 м. | - |  |
|  | Ограда, буферная полоса, поребрик | Наличие | - |  |
|  | В залах вместимостью более 50 чел. – 4% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания | Наличие | - |  |

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Санузел: |
|  | Зона для маневрирования кресло-коляски, ширина*глубина | Не менее 0,15*0,15 м. | соответствует |  |
|  | Знак доступности помещения и кабины для инвалидов | Наличие | отсутствует | установить знак доступности помещения и кабины для инвалидов |
|  | Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету | Не менее 0,9 м. | соответствует |  |
|  | Универсальная кабина | Не менее 1 ед. | отсутствует | установить универсальную кабину |
|  | Габариты кабины, глубина*ширина | Не менее 1,8*1,65 м. | - |  |
|  | Зона для кресло-коляски рядом с унитазом | Наличие (указать размеры) | - |  |
|  | Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | Наличие | - |  |
|  | Крючки для костылей, одежды и других принадлежностей | Наличие | - |  |
|  | Зона для кресло-коляски у раковины | Наличие (указать размеры) | Имеется ( ширина1,2м, длина 1,2) |  |
|  | Опорный поручень у раковины | Наличие (указать размеры) | отсутствует | установить опорный поручень у раковины |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером, дежурным или наличие кнопки звонка | Наличие | отсутствует | Установить кнопку звонка |
|  | Аварийное освещение | Наличие | Имеется ( фонарь аварийного освещения) |  |
| 4.2. | Раздевальные и душевые: |
|  | Душевые, оборудованные для инвалидов на кресло-колясках | Наличие | Отсутствует, установить не позволяет конструкция здания |  |
|  | Зона для маневрирования кресло-коляски, ширина*глубина | Не менее 1,5*1,5 м. | - |  |
|  | Место для хранения кресло-коляски | Наличие | - |  |
|  | Индивидуальный шкаф для одежды для инвалидов, пользующихся кресло-коляской (не менее двух) высотой не более 1,7 м., высотой не более 1,3 м. | Наличие | - |  |
|  | Скамьи длиной не менее 3,0 м., шириной не менее 0,7 м. и высотой не более 0,5 м. со свободным пространством вокруг для подъезда кресло-коляски (или вдоль одной из стен – размером не менее 0,6*2,5 м.) | Наличие | -- |  |
| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|  | Дешевая кабина с габаритами 1,8*1,8 м. (закрытая) или 1,2*0,9 м. (открытая и со сквозным проходом или кабина полдуша) |  | - |  |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | Наличие | имеется |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги | Наличие | отсутствуют | Установить тактильные средства информации о предоставлении услуг |
|  | Таксафоны (текстовые телефоны) | Не менее одного | отсутствуют | Установить по мере необходимости |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Не менее одного | отсутствуют | Установить по мере необходимости |
|  | Таксафон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 0,8 м. (В) | Наличие | отсутствуют | Установить по мере необходимости |
|  | Речевые информаторы и маяки | Наличие | отсутствуют | Установить по мере необходимости |

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование элементов объекта | Норматив доступности | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Зоны обслуживания: |
|  | Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждении - знак доступности учреждения | Не менее 0,9 м. Наличие | соответствует |  |
|  | Насыпные или крупноструктурные материалы, используемые для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров | Не допускается | Не допускаются |  |
|  | Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты | Не допускается | Не допускаются |  |
| 6.2. | Открытые автостоянки: |  |  |  |
|  | Автостоянка для посетителей | наличие | имеется |  |
|  | Расстояние до входа в здание (от зоны парковки) | Не более 50 м. | соответствует |  |
|  | Доля мест для транспорта инвалидов | Не менее 10% | соответствует |  |
|  | Ширина зоны для парковки транспорта инвалида | Не менее 3,5 м. | соответствует |  |
|  | Специальные знаки | Наличие | отсутствуют | Установить специальные знаки |
| 6.3. | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |
|  | Ширина полосы движения | Не менее 1,8 м. | соответствует |  |
|  | Продольный угол пути движения, по которому возможен проезд инвалидов-колясочников, не | Не более 5% | соответствует |  |
|  | Указатели направления движения | Наличие | отсутствуют | Установить указатели движения |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей. | Не менее 0,05 м. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения высота бортового камня не должна превышать 0,04 м. | соответствует |  |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На входной группе наружных входов – установить: навес, бортики по краям лестничного марша, рельефную полосу перед лестничным маршем вверху и внизу, противоударную полосу, дверные ручки П-образной формы;

На путях передвижения внутри объекта – установить бортики по краям лестничного марша;

Выполнить: Рифленую или контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, рельефное обозначение номера этажа на поручне,

В зоне оказания услуг –

В санитарно-гигиенических помещениях – оборудовать сан.узел универсальной кабиной;

Установить: кнопку звонка.

В средствах информации и телекоммуникации- установить: тактильные средства информации о предоставлении услуги,

На территории объекта- установить специальные знаки,  указатели движения

| Руководитель группы по обследованию объекта Должность ____________________________________________________________ __________________________________________Ф.И.О. м.п. подпись «_______» ______________________ 2010 г. | Руководитель объекта Должность заведующая Канаева Т.А. . м.п. подпись «_______» ______________________ 2011 г. |
| --- | --- |